## Лист1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  | № С-ДУГ/11-05-2023/247521246 |  |  | от | 11.05.2023
Тип СИ: | СГБМ-1,6; СГБМ-1,6;
Заводской №: |  | 0246188 |  |  | Номер в ФИФ: |  | 27702-04
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с: |  |  | ПДЕК.407292.001 И1
Средства поверки: |  | 72475.18.1Р.00728296;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки: |  | температура: 22,6 С; атм. давление: 101,0 кПа; отн. влажность: 37,1 %
Qmin |  |  |  |  | 0,5*Qmax
Q1, м3/ч | Vэт1изм, л | Vси1изм, л | ∆1изм, % | Поправка по разн.давл., % | Q2, м3/ч | Vэт2изм, л | Vси2изм, л | ∆2изм, % | Поправка по разн.давл., %
|  | 1.6 |  | 0.01 |  |  | 62.5 |  | 0.1
Qmax |  |  |  |  | Потеря давления при Qmax, Па
Q3, м3/ч | Vэт3изм, л | Vси3изм, л | ∆3изм, % | Поправка по разн.давл., %
|  | 125 |  | 0.2 | 100
Допустимая основная относительная погрешность, %
при Qmin | при 0,5*Qmax | при Qmax
3 | 1.5 | 1.5
Счетчик газа |  | годен
Дата поверки: |  | 11.05.2023
Поверитель: |  | Пустобаев Д.В.