## Лист1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  | № С-ДУГ/02-08-2023/267523071 |  |  | от | 02.08.2023
Тип термометров: |  | КТПТР-01,наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер вКТПТР-03, КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08; КТПТР-06 (100П);
Заводской №: |  | 2898/2898А |  |  | Номер в ФИФ: |  | 46156-10
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверено в соответствии с: |  |  | Комплект термосопротивлений КТПТР-06. Методика поверки по разделу 3 РЭ ЕМТК.07.0000.00 РЭ
Средства поверки: |  | 65421.16.2Р.00476588; 65421.16.2Р.00476587;
80030.20.2Р.00695284; Теркон № 831837 номер в ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156
№ ФИФ 39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки: |  | температура: 24,7 С; атм. давление: 100,3 кПа; отн. влажность: 45,6 %
НСХ: 100П
Расшир. неопред. |  | 0 °С | 0.05401 | °C
|  | 100 °С | 0.05406 | °C
сопротивление изоляции поверяемых ТС более 100 МОм
средние ар. значения по 10 отсчетам
Т эталон | ТС
°С | Ом
среднее по 2 циклам
среднее по 2 циклам
Значения по НСХ
a | b | t | R, Ом | чувств. Ом/°С
0.397
0.385
отклонение от НСХ, °C
НСХ | ТС | ТС | ∆t
абсолютное отклонение с учетом неопределенности, °С
неопр. | ТС | ТС
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки:
Поверитель: |  | Кострыкин Д.С.