## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  | № С-ДУГ/27-06-2023/267629070 |  |  | от | 27.06.2023
Тип СИ: | КСТ-22; КСТ-22;
Заводской №: |  | 9В-02668 |  |  | Номер в ФИФ: |  | 25335-13
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с: |  |  | ИВКА.407281.004 МП
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021, 65421-16 Термометры сопротивления платиновые вибропрочныерегистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)эталонные ПТСВ-9-2, ПТСВ-10-2, ПТСВ-11-2, ПТСВ-12-3 2605 2021 Эталон 2-го разряда ГОСТ 8.558-2009; 65421-16средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам Термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные ПТСВ-9-2, ПТСВ-10-2, ПТСВ-11-2, ПТСВ-12-3 2605 2021 Эталон 2-го разряда ГОСТ 8.558-2009; 80030-20 Калибраторы температуры "ЭЛЕМЕР-КТ-150К", "ЭЛЕМЕР-КТ-200К", "ЭЛЕМЕР-КТ-500К", "ЭЛЕМЕР-КТ-650К" 21-5543L 2022 Эталон 2-го разряда ГОСТ 8.558-2009 при следующих значениях влияющих факторов: температура: 25,8 С; атм. давление: 100,1 кПа; отн. влажность: 49,5 %; другие факторы: Температура воды 20,6С
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении температуры
Заданная темп., °С | Температура, °С |  |  | Абсолютная погрешность, °С
| t0 | t1 | t2 | t1-t0 |  | t2-t0 |  | ∆доп
0
75
150
4. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | δt | δtдоп
| t0 | t01 | t1 | t2
3
20
128
5. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | δ, %
2.8
0.3
0.017
6. Определение погрешности при измерении интервалов времени
№ изм. | Время по секундомеру, с |  | Время по теплосчетчику, с |  | Отн. Погрешность, %
1
2
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 27.06.2023
Поверитель: |  | Козиков В.А.