## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  | № С-ДУГ/26-07-2023/267872146 |  |  | от | 26.07.2023
Тип СИ: |  |  |  | ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ; ТМТБ-3;
Заводской №: |  | 9 |  |  | Номер в ФИФ: |  | 25913-08
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с: |  |  | МП 406121-2018
Средства поверки: |  | 16347.03.2Р.00844075;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки: |  | температура: 25,2 С; атм. давление: 101,0 кПа; отн. влажность: 46,5 %
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Результаты определения основной приведенной погрешности
Задаваемая величина, | Прямой ход, |  | Обратный ход, |  | Погрешность прибора, % |  | Погрешность прибора, %
кгс/см2 | кгс/см2 |  | кгс/см2 |  | прямой ход |  | обратный ход
0
4
8
12
16
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Поверитель: |  | Козиков В.А.