## Лист1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  | № С-ДУГ/31-07-2023/267046514 |  |  | от | 31.07.2023
Тип термометров: |  | КТСП-Н; КТСП-Н (Pt100);
Заводской №: |  | 6612 г/х |  |  | Номер в ФИФ: |  | 38878-12
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверено в соответствии с: |  |  | Комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н . Методика поверки МП.ВТ.047-2002
Средства поверки: |  | 65421.16.2Р.00476588; 65421.16.2Р.00476587;
80030.20.2Р.00695284; Теркон № 831837 номер в ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156
№ ФИФ 39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки: |  | температура: 24,5 С; атм. давление: 99,9 кПа; отн. влажность: 45,2 %
НСХ: Pt(100)
Расшир. неопред. |  | 0 °С | 0.05401 | °C
|  | 100 °С | 0.05406 | °C
сопротивление изоляции поверяемых ТС более 100 МОм
средние ар. значения по 10 отсчетам
Т эталон | ТС
°С | Ом
среднее по 2 циклам
среднее по 2 циклам
Значения по НСХ
a | b | t | R, Ом | чувств. Ом/°С
0.391
0.379
отклонение от НСХ, °C
НСХ | ТС | ТС | ∆t
абсолютное отклонение с учетом неопределенности, °С
неопр. | ТС | ТС
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 31.07.2023
Поверитель: |  | Кострыкин Д.С.