## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.14 | 1 | 0.0022747 | 0.0022794 | 180 | 0.20662 | 0.19505 | 0.010694
| 2 | 0.0022749 | 0.0022793 | 180 | 0.19297
| 3 | 0.0022744 | 0.0022787 | 180 | 0.18554
0.28 | 1 | 0.0051857 | 0.0051896 | 180 | 0.075805 | 0.066191 | 0.013638
| 2 | 0.0051857 | 0.0051883 | 180 | 0.050582
| 3 | 0.0051853 | 0.005189 | 180 | 0.072185
2.83 | 1 | 0.51858 | 0.51857 | 180 | -0.00092561 | 0.021983 | 0.021763
| 2 | 0.51853 | 0.51866 | 180 | 0.024492
| 3 | 0.51859 | 0.51881 | 180 | 0.042384
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: