## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.22 | 1 | 0.0032783 | 0.0032759 | 180 | -0.072233 | -0.01096 | 0.053065
| 2 | 0.0032756 | 0.0032762 | 180 | 0.019203
| 3 | 0.0032756 | 0.0032763 | 180 | 0.020149
0.44 | 1 | 0.0081853 | 0.0081967 | 180 | 0.13975 | 0.13678 | 0.0030896
| 2 | 0.008186 | 0.0081972 | 180 | 0.13699
| 3 | 0.0081859 | 0.0081968 | 180 | 0.13358
4.42 | 1 | 0.88854 | 0.88977 | 180 | 0.13835 | 0.13391 | 0.0069334
| 2 | 0.88851 | 0.88973 | 180 | 0.13745
| 3 | 0.88851 | 0.88963 | 180 | 0.12592
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: