## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.57 | 1 | 0.0092746 | 0.0092772 | 180 | 0.027408 | 0.024871 | 0.010034
| 2 | 0.0092745 | 0.0092776 | 180 | 0.033392
| 3 | 0.0092743 | 0.0092756 | 180 | 0.013812
1.13 | 1 | 0.021851 | 0.021983 | 180 | 0.60295 | 0.62707 | 0.021035
| 2 | 0.021853 | 0.021992 | 180 | 0.63666
| 3 | 0.021856 | 0.021997 | 180 | 0.6416
11.32 | 1 | 2.2867 | 2.2948 | 180 | 0.35457 | 0.36648 | 0.011129
| 2 | 2.2868 | 2.2952 | 180 | 0.36825
| 3 | 2.2875 | 2.2961 | 180 | 0.37661
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: