## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.88 | 1 | 0.012756 | 0.012771 | 180 | 0.11908 | 0.1271 | 0.046761
| 2 | 0.012762 | 0.012773 | 180 | 0.084861
| 3 | 0.012749 | 0.012772 | 180 | 0.17735
1.77 | 1 | 0.031869 | 0.031956 | 180 | 0.27519 | 0.29935 | 0.023069
| 2 | 0.031854 | 0.031957 | 180 | 0.32115
| 3 | 0.031852 | 0.031948 | 180 | 0.30171
17.69 | 1 | 3.5854 | 3.5899 | 180 | 0.12512 | 0.13161 | 0.0062808
| 2 | 3.585 | 3.59 | 180 | 0.13766
| 3 | 3.5852 | 3.5899 | 180 | 0.13207
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: