## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
1.5 | 1 | 0.022753 | 0.022775 | 180 | 0.096736 | 0.10784 | 0.031791
| 2 | 0.022742 | 0.022775 | 180 | 0.1437
| 3 | 0.022757 | 0.022776 | 180 | 0.083094
2.99 | 1 | 0.051858 | 0.051979 | 180 | 0.23348 | 0.22869 | 0.0078067
| 2 | 0.051856 | 0.05197 | 180 | 0.21969
| 3 | 0.051856 | 0.051977 | 180 | 0.23291
29.9 | 1 | 5.9855 | 5.9962 | 180 | 0.17863 | 0.1758 | 0.0037987
| 2 | 5.9851 | 5.9957 | 180 | 0.17729
| 3 | 5.9853 | 5.9956 | 180 | 0.17149
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: