## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
2.26 | 1 | 0.032741 | 0.032828 | 180 | 0.26392 | 0.25808 | 0.0068798
| 2 | 0.032744 | 0.032829 | 180 | 0.25983
| 3 | 0.032743 | 0.032825 | 180 | 0.2505
4.53 | 1 | 0.09185 | 0.091946 | 180 | 0.10458 | 0.10614 | 0.0025192
| 2 | 0.091851 | 0.091947 | 180 | 0.10479
| 3 | 0.091851 | 0.091951 | 180 | 0.10905
45.28 | 1 | 9.0853 | 9.0883 | 180 | 0.033384 | 0.029585 | 0.0032943
| 2 | 9.0857 | 9.0882 | 180 | 0.027505
| 3 | 9.0857 | 9.0882 | 180 | 0.027868
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: