## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.62 | 1 | 0.031515 | 0.031741 | 180 | 0.71617 | 0.71031 | 0.007087
| 2 | 0.031519 | 0.03174 | 180 | 0.70243
| 3 | 0.031516 | 0.03174 | 180 | 0.71234
28 | 1 | 0.14512 | 0.1465 | 180 | 0.95094 | 0.94862 | 0.004016
| 2 | 0.14512 | 0.1465 | 180 | 0.95094
| 3 | 0.14513 | 0.1465 | 180 | 0.94398
140 | 1 | 7.0513 | 7.0622 | 180 | 0.15458 | 0.15032 | 0.0061859
| 2 | 7.0514 | 7.0622 | 180 | 0.15316
| 3 | 7.0517 | 7.0618 | 180 | 0.14323
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: