## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.03 | 1 | 0.0013539 | 0.0013615 | 180 | 0.56134 | 0.61108 | 0.04375
| 2 | 0.0013518 | 0.0013605 | 180 | 0.64359
| 3 | 0.0013528 | 0.0013613 | 180 | 0.62833
0.12 | 1 | 0.0060108 | 0.006032 | 180 | 0.3527 | 0.30105 | 0.048653
| 2 | 0.0060137 | 0.0060291 | 180 | 0.25608
| 3 | 0.0060128 | 0.0060305 | 180 | 0.29437
6 | 1 | 0.30133 | 0.30374 | 180 | 0.79979 | 0.69971 | 0.10726
| 2 | 0.3016 | 0.30375 | 180 | 0.71286
| 3 | 0.3018 | 0.30357 | 180 | 0.58648
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: