## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.07 | 1 | 0.0033528 | 0.003351 | 180 | -0.053686 | 0.0059774 | 0.076694
| 2 | 0.0033547 | 0.003354 | 180 | -0.020866
| 3 | 0.0033519 | 0.003355 | 180 | 0.092485
0.3 | 1 | 0.0015132 | 0.0015278 | 180 | 0.96484 | 1.0473 | 0.077481
| 2 | 0.0015118 | 0.0015278 | 180 | 1.0583
| 3 | 0.0015108 | 0.0015277 | 180 | 1.1186
15 | 1 | 0.15105 | 0.15233 | 180 | 0.8474 | 0.89154 | 0.043018
| 2 | 0.15103 | 0.15238 | 180 | 0.89386
| 3 | 0.15107 | 0.15248 | 180 | 0.93334
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: