## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.1 | 1 | 0.005052 | 0.0050566 | 180 | 0.091053 | 0.072575 | 0.016487
| 2 | 0.005053 | 0.005056 | 180 | 0.059371
| 3 | 0.005052 | 0.0050554 | 180 | 0.0673
0.45 | 1 | 0.0022517 | 0.0022527 | 180 | 0.044411 | 0.048851 | 0.10442
| 2 | 0.002252 | 0.0022555 | 180 | 0.15542
| 3 | 0.0022524 | 0.0022512 | 180 | -0.053277
22.5 | 1 | 1.1512 | 1.1616 | 180 | 0.90341 | 0.83028 | 0.063494
| 2 | 1.1524 | 1.1616 | 180 | 0.79833
| 3 | 1.1532 | 1.1623 | 180 | 0.78911
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: