## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.16 | 1 | 0.0080315 | 0.0080524 | 180 | 0.26023 | 0.26852 | 0.018856
| 2 | 0.0080321 | 0.0080526 | 180 | 0.25523
| 3 | 0.0080318 | 0.0080551 | 180 | 0.2901
0.72 | 1 | 0.0003656 | 0.00036593 | 180 | 0.090263 | 0.069306 | 0.033998
| 2 | 0.0003654 | 0.00036572 | 180 | 0.087575
| 3 | 0.0003657 | 0.00036581 | 180 | 0.030079
36 | 1 | 1.8503 | 1.862 | 180 | 0.63233 | 0.64128 | 0.011177
| 2 | 1.8504 | 1.8622 | 180 | 0.6377
| 3 | 1.8507 | 1.8628 | 180 | 0.65381
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: