## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.27 | 1 | 0.013513 | 0.013582 | 180 | 0.51062 | 0.46112 | 0.067227
| 2 | 0.013521 | 0.013573 | 180 | 0.38459
| 3 | 0.01352 | 0.013586 | 180 | 0.48817
1.2 | 1 | 0.066516 | 0.066651 | 180 | 0.20296 | 0.21348 | 0.01052
| 2 | 0.066518 | 0.06666 | 180 | 0.21348
| 3 | 0.066518 | 0.066667 | 180 | 0.224
60 | 1 | 3.051 | 3.0595 | 180 | 0.2786 | 0.22278 | 0.054248
| 2 | 3.0527 | 3.0594 | 180 | 0.21948
| 3 | 3.0543 | 3.0595 | 180 | 0.17025
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: