## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности |  |  | Предельные значения погрешности %
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
1 | 1 | 0.027556 | 0.027557 | 180 | 0.0039919 | 0.018993 | 0.015847 | 5
| 2 | 0.027552 | 0.027562 | 180 | 0.035569
| 3 | 0.027555 | 0.02756 | 180 | 0.01742
2.8 | 1 | 0.075551 | 0.075573 | 180 | 0.030046 | 0.032516 | 0.0021757 | 2
| 2 | 0.075551 | 0.075577 | 180 | 0.033355
| 3 | 0.075553 | 0.075579 | 180 | 0.034148
140 | 1 | 3.5554 | 3.5561 | 180 | 0.019688 | 0.020251 | 0.00074373 | 1
| 2 | 3.5555 | 3.5562 | 180 | 0.021094
| 3 | 3.5553 | 3.556 | 180 | 0.01997
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: