## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности |  |  | Предельные значения погрешности %
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.03 | 1 | 0.00063522 | 0.00063801 | 180 | 0.43922 | 0.36301 | 0.067369 | 5
| 2 | 0.00063589 | 0.00063787 | 180 | 0.31137
| 3 | 0.00063525 | 0.0006374 | 180 | 0.33845
0.06 | 1 | 0.0015551 | 0.0015699 | 180 | 0.95171 | 0.84525 | 0.42978 | 2
| 2 | 0.0015581 | 0.0015639 | 180 | 0.37225
| 3 | 0.0015514 | 0.0015702 | 180 | 1.2118
3 | 1 | 0.075566 | 0.075687 | 180 | 0.16012 | 0.16149 | 0.023218 | 1
| 2 | 0.075549 | 0.075654 | 180 | 0.13898
| 3 | 0.075529 | 0.075669 | 180 | 0.18536
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: