## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности |  |  | Предельные значения погрешности %
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.05 | 1 | 0.001258 | 0.0012549 | 180 | -0.24642 | -0.22781 | 0.092433 | 5
| 2 | 0.00126 | 0.0012561 | 180 | -0.30952
| 3 | 0.001255 | 0.0012534 | 180 | -0.12749
0.12 | 1 | 0.0030532 | 0.0030641 | 180 | 0.357 | 0.33949 | 0.027514 | 2
| 2 | 0.0030542 | 0.0030636 | 180 | 0.30777
| 3 | 0.0030536 | 0.0030644 | 180 | 0.35368
6 | 1 | 0.15545 | 0.1565 | 180 | 0.67546 | 0.73585 | 0.12181 | 1
| 2 | 0.15548 | 0.1565 | 180 | 0.65603
| 3 | 0.15524 | 0.1566 | 180 | 0.87606
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: