## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности |  |  | Предельные значения погрешности %
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.12 | 1 | 0.0032562 | 0.0032613 | 180 | 0.15662 | 0.16901 | 0.029651 | 5
| 2 | 0.0032531 | 0.0032579 | 180 | 0.14755
| 3 | 0.0032538 | 0.0032604 | 180 | 0.20284
0.3 | 1 | 0.0075524 | 0.0075678 | 180 | 0.20391 | 0.19067 | 0.012632 | 2
| 2 | 0.0075514 | 0.0075657 | 180 | 0.18937
| 3 | 0.0075526 | 0.0075661 | 180 | 0.17875
15 | 1 | 0.37521 | 0.377 | 180 | 0.47707 | 0.35351 | 0.1913 | 1
| 2 | 0.37531 | 0.377 | 180 | 0.45029
| 3 | 0.3755 | 0.376 | 180 | 0.13316
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: