## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности |  |  | Предельные значения погрешности %
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.18 | 1 | 0.0045581 | 0.004559 | 180 | 0.019745 | 0.070246 | 0.059671 | 5
| 2 | 0.0045535 | 0.004556 | 180 | 0.054903
| 3 | 0.0045558 | 0.004562 | 180 | 0.13609
0.45 | 1 | 0.011555 | 0.011575 | 180 | 0.17222 | 0.15811 | 0.026779 | 2
| 2 | 0.011551 | 0.011571 | 180 | 0.17488
| 3 | 0.011554 | 0.011569 | 180 | 0.12722
22 | 1 | 0.55541 | 0.5562 | 180 | 0.14224 | 0.24189 | 0.086592 | 1
| 2 | 0.55512 | 0.5567 | 180 | 0.28462
| 3 | 0.55554 | 0.5572 | 180 | 0.29881
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: