## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности |  |  | Предельные значения погрешности %
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.3 | 1 | 0.007553 | 0.0075615 | 180 | 0.11254 | 0.11344 | 0.015908 | 5
| 2 | 0.0075515 | 0.0075613 | 180 | 0.12978
| 3 | 0.0075512 | 0.0075586 | 180 | 0.097998
0.72 | 1 | 0.018553 | 0.018576 | 180 | 0.12505 | 0.13025 | 0.011928 | 2
| 2 | 0.018555 | 0.018578 | 180 | 0.1218
| 3 | 0.018556 | 0.018582 | 180 | 0.14389
36 | 1 | 0.95547 | 0.95702 | 180 | 0.16222 | 0.20517 | 0.070777 | 1
| 2 | 0.95517 | 0.95791 | 180 | 0.28686
| 3 | 0.95539 | 0.95698 | 180 | 0.16642
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: