## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности |  |  | Предельные значения погрешности %
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.5 | 1 | 0.012557 | 0.012572 | 180 | 0.12503 | 0.14497 | 0.019177 | 5
| 2 | 0.012555 | 0.012575 | 180 | 0.16329
| 3 | 0.012552 | 0.012571 | 180 | 0.14659
1.2 | 1 | 0.030553 | 0.03057 | 180 | 0.056623 | 0.055533 | 0.0079106 | 2
| 2 | 0.030552 | 0.030566 | 180 | 0.047133
| 3 | 0.030553 | 0.030572 | 180 | 0.062841
60 | 1 | 1.5553 | 1.5572 | 180 | 0.12281 | 0.11552 | 0.026488 | 1
| 2 | 1.5553 | 1.5566 | 180 | 0.086158
| 3 | 1.5551 | 1.5572 | 180 | 0.13761
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: