## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности |  |  | Предельные значения погрешности %
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.7 | 1 | 0.018554 | 0.018554 | 180 | 0.00053898 | 0.020839 | 0.02265 | 5
| 2 | 0.018555 | 0.018564 | 180 | 0.04527
| 3 | 0.018555 | 0.018558 | 180 | 0.016708
1.8 | 1 | 0.04558 | 0.045637 | 180 | 0.12527 | 0.14785 | 0.022871 | 2
| 2 | 0.045554 | 0.045632 | 180 | 0.17101
| 3 | 0.045565 | 0.045632 | 180 | 0.14726
90 | 1 | 2.2555 | 2.2645 | 180 | 0.39991 | 0.35782 | 0.10354 | 1
| 2 | 2.2555 | 2.2609 | 180 | 0.23986
| 3 | 2.2551 | 2.2649 | 180 | 0.43368
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: