## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.03 | 1 | 0.0015554 | 0.0015578 | 180 | 0.15494 | 0.16438 | 0.0082018
| 2 | 0.0015553 | 0.0015579 | 180 | 0.16846
| 3 | 0.0015552 | 0.0015578 | 180 | 0.16975
0.05 | 1 | 0.0025552 | 0.0025635 | 180 | 0.32444 | 0.32639 | 0.003387
| 2 | 0.0025552 | 0.0025635 | 180 | 0.32444
| 3 | 0.0025552 | 0.0025637 | 180 | 0.3303
3.6 | 1 | 0.18553 | 0.18591 | 180 | 0.20266 | 0.23519 | 0.028278
| 2 | 0.18552 | 0.18598 | 180 | 0.24903
| 3 | 0.18552 | 0.18599 | 180 | 0.25388
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: