## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.05 | 1 | 0.0025552 | 0.0025649 | 180 | 0.37923 | 0.37701 | 0.0023645
| 2 | 0.0025552 | 0.0025648 | 180 | 0.37452
| 3 | 0.0025552 | 0.0025648 | 180 | 0.37728
0.09 | 1 | 0.0045552 | 0.0045574 | 180 | 0.047418 | 0.048955 | 0.0034512
| 2 | 0.0045553 | 0.0045574 | 180 | 0.046539
| 3 | 0.0045551 | 0.0045575 | 180 | 0.052908
6 | 1 | 0.30551 | 0.30589 | 180 | 0.12438 | 0.12275 | 0.002557
| 2 | 0.30551 | 0.30588 | 180 | 0.1198
| 3 | 0.30551 | 0.30589 | 180 | 0.12406
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: