## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.3 | 1 | 0.015551 | 0.015638 | 180 | 0.55493 | 0.56222 | 0.0065984
| 2 | 0.015552 | 0.01564 | 180 | 0.56779
| 3 | 0.015551 | 0.015639 | 180 | 0.56394
0.5 | 1 | 0.025559 | 0.025581 | 180 | 0.08764 | 0.097167 | 0.0083639
| 2 | 0.025557 | 0.025583 | 180 | 0.10056
| 3 | 0.025556 | 0.025582 | 180 | 0.1033
36 | 1 | 1.8552 | 1.8606 | 180 | 0.29215 | 0.33025 | 0.039122
| 2 | 1.8551 | 1.862 | 180 | 0.37032
| 3 | 1.8551 | 1.8612 | 180 | 0.32828
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: