## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.5 | 1 | 0.025552 | 0.025621 | 180 | 0.27043 | 0.26912 | 0.0029723
| 2 | 0.025552 | 0.025621 | 180 | 0.27121
| 3 | 0.025553 | 0.025621 | 180 | 0.26572
0.9 | 1 | 0.045552 | 0.045642 | 180 | 0.19736 | 0.19699 | 0.0018926
| 2 | 0.045552 | 0.045642 | 180 | 0.19868
| 3 | 0.045552 | 0.045641 | 180 | 0.19494
60 | 1 | 3.0552 | 3.0642 | 180 | 0.29393 | 0.29349 | 0.0010602
| 2 | 3.0553 | 3.0643 | 180 | 0.29228
| 3 | 3.0552 | 3.0642 | 180 | 0.29425
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: