## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.75 | 1 | 0.037551 | 0.037578 | 180 | 0.072168 | 0.071013 | 0.0019998
| 2 | 0.037552 | 0.037578 | 180 | 0.068704
| 3 | 0.037551 | 0.037578 | 180 | 0.072168
1.5 | 1 | 0.075552 | 0.075565 | 180 | 0.017207 | 0.018354 | 0.0014519
| 2 | 0.075552 | 0.075567 | 180 | 0.019986
| 3 | 0.075552 | 0.075566 | 180 | 0.017868
96 | 1 | 4.8552 | 4.8642 | 180 | 0.18619 | 0.18722 | 0.0059393
| 2 | 4.8551 | 4.8645 | 180 | 0.19361
| 3 | 4.8552 | 4.8641 | 180 | 0.18187
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: