## Лист1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 72475.18.1Р.00728296;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Qmin |  |  |  |  | 0,5*Qmax
Q1, м3/ч | Vэт1изм, л | Vси1изм, л | ∆1изм, % | Поправка по разн.давл., % | Q2, м3/ч | Vэт2изм, л | Vси2изм, л | ∆2изм, % | Поправка по разн.давл., %
0.0254 | 1.268 | 1.25 | -1.4196 | 0.01 | 2.001 | 99.969 | 100 | 0.03101 | 0.1
Qmax |  |  |  |  | Потеря давления при Qmax, Па
Q3, м3/ч | Vэт3изм, л | Vси3изм, л | ∆3изм, % | Поправка по разн.давл., %
3.977 | 201.152 | 200 | -0.5727 | 0.2 | 100
Допустимая основная относительная погрешность, %
при Qmin | при 0,5*Qmax | при Qmax
3 | 1.5 | 1.5
Счетчик газа |  | годен
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: