## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
Мера R – 125,8 Ом, мера N0 – 16 имп.
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
t1, °С | 66.6 |  | 66.63 | 66,55 – 66,75
t2, °С | 64.62 |  | 64.63 | 64,55 – 64,75
V1, м3 | 63.99 |  | 63.99 | 63,99 – 64,01
V2, м3 | 32.01 |  | 31.99 | 31,99 – 32,01
V3, м3 | 32 |  | 31.99
М1, т | 62.72 |  | 62.71 | 62,66 - 62,78
М2, т | 31.4 |  | 31.38 | 31,36 - 31,42
М3, т | 31.18 |  | 31.19 | 31,17 - 31,23
Мг, т | 31.18 |  | 31.18
Qо, Гкал | 1.84 |  | 1.849 | 1,802 – 1,858
Qг, Гкал | 2.028 |  | 2.029 | 2,027 – 2,031
dt, °С | 1.97 |  | 1.99 | 1,97 – 2,03
tа, °С | 65.68 |  | 65.61 | 65,55 – 65,75
Мера R – 141,2 Ом, мера N0 – 16 имп.
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
t1, °С | 106.51 |  | 106.42 | 106,36 – 106,56
t2, °С | 104.45 |  | 104.4 | 104,36 – 104,56
V1, м3 | 64.01 |  | 64.01 | 63,99 – 64,01
V2, м3 | 32.01 |  | 31.99 | 31,99 – 32,01
V3, м3 | 31.99 |  | 32.01
М1, т | 61.06 |  | 61.03 | 60,99 – 61,11
М2, т | 30.58 |  | 30.58 | 30,54 – 30,60
М3, т | 31.21 |  | 31.22 | 31,17 - 31,23
Мг, т | 31.22 |  | 31.21
Qо, Гкал | 3.07 |  | 3.043 | 3,031 – 3,125
Qг, Гкал | 2.03 |  | 2.031 | 2,027 – 2,031
dt, °С | 1.98 |  | 1.97 | 1,97 – 2,03
tа, °С | 105.49 |  | 105.55 | 105,36 – 105,56
меры I0, I1 - 5 мА
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
Р1, кгс/см2 | 1.03 |  | 1.01 | 0,96 – 1,04
Р2, кгс/см2 | 1 |  | 0.98
меры I0, I1 - 20 мА
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
Р1, кгс/см2 | 16.01 |  | 15.99 | 15,96 – 16,04
Р2, кгс/см2 | 15.98 |  | 16.01
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: