## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении температуры
№ изм. | Температура, °С |  |  | Абсолютная погрешность, °С
| t0 | t1 | t2 | t1-t0 |  | t2-t0
1 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2 | 50 | 50.4 | 50.3 | 0.4 |  | 0.3
3 | 100 | 99.8 | 99.6 | -0.2 |  | -0.4
4. Определение погрешности при измерении разности температур
№ изм. | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | ∆t∆
| t0 | t01 | t1 | t2
1 | 4.998 | 5.002 | 5.4 | 5.2 | -0.004 | 0.2 | 0.204
2 | 49.997 | 50 | 50.3 | 49.9 | -0.003 | 0.4 | 0.403
3 | 99.997 | 100.002 | 100.2 | 100.5 | -0.005 | -0.3 | -0.295
5. Определение погрешности при измерении объема
№ изм. | Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | Отн. Погрешность, %
1 | 1.4 |  | 0.24 |  | 0.241 |  | 0.41667
2 | 0.16 |  | 0.0264 |  | 0.0266 |  | 0.75758
3 | 0.012 |  | 0.00324 |  | 0.00311 |  | -4.0123
6. Определение погрешности при измерении интервалов времени
№ изм. | Время по секундомеру, с |  | Время по теплосчетчику, с |  | Отн. Погрешность, %
1 | 3600 |  | 3600 |  | 0
2 | 3600 |  | 3599 |  | -0.027778
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: