## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2
| t0 | t01 | t1 | t2
3 | 100 | 97.001 | 99.9 | 96.9 | 2.999 | 3
10 | 90 | 80.002 | 89.9 | 80.1 | 9.998 | 9.8
20 | 70.003 | 49.998 | 69.9 | 50.2 | 20.005 | 19.7
140 | 149.997 | 9.996 | 150 | 10.1 | 140.001 | 139.9
4. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3
1.2 |  | 0.3122 |  | 0.312
0.6 |  | 0.154 |  | 0.151
0.048 |  | 0.0134 |  | 0.0126
0.006 |  | 0.00165 |  | 0.00165
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: