## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | ∆t | ∆tдоп
| t0 | t01 | t1 | t2
3 | 99.999 | 97.002 | 99.9 | 84.9 | 2.997 | 15 | 12.003 | 0.10498
10 | 89.998 | 80 | 100.1 | 29.9 | 9.998 | 70.2 | 60.202 | 0.13999
20 | 69.998 | 50.012 | 150.2 | 20.3 | 19.986 | 129.9 | 109.914 | 0.18993
140 | 149.995 | 9.997 | 149.8 | 20.3 | 139.998 | 129.5 | -10.498 | 0.78999
4. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | δ, %
4.8 |  | 1.206 |  | 1.205 |  | -0.082919
0.5 |  | 0.1264 |  | 0.1263 |  | -0.079114
0.13 |  | 0.00328 |  | 0.0033 |  | 0.60976
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: