## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 16347.03.1Р.00296759; 16347.03.1Р.00296757;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
Диапазон измерения: |  |  | (0-1,6) Мпа; (4-20) мА
Класс точности: |  | 0.5
3. Результаты определения основной приведенной погрешности
Измеренное значение входного сигнала, Мпа |  | Расчетное значение выходного сигнала, мА |  | Измеренное значение выходного сигнала, мА |  | Опорное значение, Мпа | Значение основной приведенной погрешности, %
-0.0056 |  | 4 |  | 3.944 |  | 0 | -0.35
0.3954 |  | 8 |  | 7.954 |  | 0.4 | -0.2875
0.7956 |  | 12 |  | 11.956 |  | 0.8 | -0.275
1.195 |  | 16 |  | 15.95 |  | 1.2 | -0.3125
1.5961 |  | 20 |  | 19.961 |  | 1.6 | -0.24375
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки:
Поверитель: