## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: | 16347.03.1Р.00296759; 16347.03.1Р.00296757;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
Диапазон измерения: |  | (0-1,6) Мпа; (4-20) мА
Класс точности: | 0.5
3. Результаты определения основной приведенной погрешности
Измеренное значение входного сигнала, Мпа | Расчетное значение выходного сигнала, мА |  | Измеренное значение выходного сигнала, мА |  | Опорное значение, Мпа | Значение основной приведенной погрешности, %
0.0063 | 4 |  | 4.063 |  | 0 | 0.39375
0.4073 | 8 |  | 8.073 |  | 0.4 | 0.45625
0.8064 | 12 |  | 12.064 |  | 0.8 | 0.4
1.2065 | 16 |  | 16.065 |  | 1.2 | 0.40625
1.6069 | 20 |  | 20.069 |  | 1.6 | 0.43125
Вывод:
Выдано свидетельство о поверке №
Поверитель: |  |  |  | Харитонов С.Н.