## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  | № С-ДУГ/27-07-2023/267539031 |  |  | от | 27.07.2023
Тип СИ: | ВЗЛЕТ ТСРВ; Взлет ТСРВ-024м;
Заводской №: |  | 106515 |  |  | Номер в ФИФ: |  | 27010-13
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с: |  |  | В84.00-00.00 РЭ раздел "Методика поверки"
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки: |  | температура: 23,2 С; атм. давление: 100,2 кПа; отн. влажность: 40 %
Определение погрешности ТВ при измерении объема (массы) и среднего объемного (массового) расхода
ρ(кг/м3)= | 966.0184
№ измери-тельного канала | Обьём V , М3 |  | δv% | δ max,% | Объемный расход |  | δQv, % | δ max,%
| Vо | Vи |  |  | Qvo | Qvи
1 | 10 |  |  | ±0,2 |  |  |  | ±0,2
2
3
4
5
6
№ измери-тельного канала | Масса М, т |  | δm,% | δ max,% | Массовый расход |  | δQm, % | δ max,%
| Мо | Ми |  |  | Qmo | Qvи
1 |  |  |  | ±0,2 |  |  |  | ±0,2
2
3
4
5
6
Определение погрешности ТВ при измерении температуры теплоносителя
точка поверки | tо = 30 0С |  |  |  | tо = 70 0С
| tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,% | tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
№ канала
1 |  |  |  | ±0,2 |  |  |  | ±0,2
2
3
4
5
6
tо = 130 0С
tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
±0,2
Определение погрешности ТВ при измерении давления
точка поверки | Рo=0.625 МПа (8,0 мА) |  |  |  | Ризбр=1.25 МПа (12,0 мА)
| Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,% | Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,%
№ канала
1 |  |  |  | ±0,5 |  |  |  | ±0,5
2
3
4
5
6
Ризбр=2.25 МПа (18,4 мА)
Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,%
±0,5
Определение погрешности ТВ при измерении количества тепловой энергии и тепловой мощности
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,% | Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
№ канала
1 |  |  |  | ±0,5 |  |  |  | ±0,5
2
3
4
5
6
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
±0,5
| Wo1= |  |  | Wo1= |  |  | Wo1=
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,% | Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
№ канала
1 |  |  |  | ±0,5 |  |  |  | ±0,5
2
3
4
5
6
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
±0,5
| Eo1= |  |  | Eo1= |  |  | Eo1=
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 27.07.2023
Поверитель: |  | Харитонов С.Н.